河北科技师范学院食品科学与工程实验中心

“三废”处理办法

对实验室三废(废液、废气、废渣)的处理，是直接关系到保护环境和师生人身安全的大事，也是我系实验教学中对学生进行实验技术训练和素质培养的重要内容之一，必须高度重视。根据学院的有关规定，结合我系的实际情况，特制定本办法。

1．经常对师生员工进行实验安全、环境保护的教育和指导。

2．有毒气产生及有特殊要求的实验项目必须在通风橱内操作，通过排风设备排到室外。

3．废液、废渣不能随意乱泼、乱倒，应放置指定地点。

4．酸性、碱性废液按其化学性质，分别进行中和后处理。

5．废液集中后，进行回收、转化、燃烧等处理。

6．尽量不使用或少使用含有重金属的化学试剂进行实验，如必须使用，则对废弃物进行转化等处理，使其达到安全排放的要求。

河北科技师范学院食品科学与工程实验教学中心

2004年2月